**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** .  **ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 26 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** . **88018 Проспект Свободи, 59 тел. e-mail:dnz26uzhgorod@i.ua**

**Від 15. 06. 2017р. № 09-06/ 55**

.. **Характеристика об’єкта бюджетної сфери** .  **таблиця 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Назва показників** | **Одиниці виміру** | **Показники** | | |
| **1** | Назва суб’єкта | Дошкільний навчальний заклад загального розвитку № 26 | | | |
| **2** | Назва об’єкта | Будівля ДНЗ № 26 | | | |
| **3** | Адреса | м.Ужгород Проспект Свободи 59 | | | |
| **4** | Рік забудови | 1968р. | | | |
| **5** | Будівельний об’єм будівлі | куб. м. | 6702м3 | | |
| **6** | Площа основна будівлі(без врахування підвалів, горищ, ганків | кв. м. | 1640 | | |
| **7** | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол. | 58 | | |
| **8** | Кількість середньорічна в будівлі |  |  | | |
| а | дітей (дитячі садки) | чол. | 292 | | |
| б | слухачів учбових закладів(школи ПТУ,ВУЗ) | чол. | 0 | | |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол. | 0 | | |
| г | хворих (лікарні) | чол. | 0 | | |
| **9** | Тепло забезпечення : |  |  | | |
| а | централізоване теплопостачання(ЗОШ №6Модуль) | наявність | ні | | |
| б | власна газова котельня | наявність | ні | | |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | | |
| **10** | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | | |
| **11** | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлера котельні | | |
| **12** | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | | |
| **13** | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | | |
| **14** | Наявність приладів електричної енергії | наявність | так | | |
| **15** | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | | |
| **16** | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | ні | | |
| **17** | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготування їжі (харчоблок) | | |
| **18** | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна не функціонує | | |
|  |  |  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **19** | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 251 |
| **20** | Режим роботи, годин на добу |  | 12 | 12 | 12 |
| **21** | Споживання теплової енергії ( загальне) | Гкал | - | - | - |
| **22** | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | - | - | - |
| **23** | Споживання гарячої води |  | - | - | - |
| **24** | Покази лічильника газу | куб,м. | 87016 | 92240 | 97483 |
| **25** | Покази лічильника електричної енергії | кВт\*год. | 171693 | 240152 | 304946 |
| **26** | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 37296 | 40449 | 43931 |
| **27** | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | - | - | - |

**Зав. ДНЗ № 26 /О.І.Ковтик/.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |
| **1. забезпечення ГВП** |  | |  | |  | |
| 2. немає | |  | |  | | **так/ні** | |
| від централізованого теплопостачання | |  | |  | | так | |
| від власної котельні | |  | |  | | ні | |
| від бойлерів електричних | |  | |  | | ні | |
| від бойлерів газових | |  | |  | | так | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| **Наявність власної їдальні** | |  | |  | | **Забезпечення гарячою водою** | |
|  | |  | |  | | так | |
| так з приготуванням їжі | |  | |  | |  | |
| ( харчоблок) | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| **Наявність припливної вентиляції** | |  | |  | |  | |
| відсутня | | так | |  | |  | |
| наявна, функціонує | | ні | |  | |  | |
| наявна, не функціонує | | ні | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Гкал | | куб м | |  |  |  |

**Зав. ДНЗ № 26 /О.І.Ковтик/.**