## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| Дошкільний навчальний заклад № 30 |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Дошкільний навчальний заклад № 30
2 | Назва об`єкта
3 | Адреса | вул.Шевченка,42 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1975 |  |  |  | немає |  | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 6162 |  |  | від централізованого теплопостачання |  | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 514 |  |  | від власної котельні |  | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 30 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 160
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | -
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні |  | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні |  | теплолічильник
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | так | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі |  | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | відсутня | так
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 251 | так/ні
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 12 | 12 | 12 | так
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  | ні
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника електричної енергії(лічильник 1) | кВт*год | 38475 | 70176 | 100545
25 | Покази лічильника електричної енергії(лічильник 2) | кВт*год | 52188 | 84884 | 117907
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 20575 | 20575 | 23254 | Забезпечення ГВС
27 | Списано твердого палива дрова | куб.м. | - | 128.75 | 208.75 | теплолічильник
теплолічильник
блакитного кольору комірки мають випадаючий список, | [5 empty] | лише витратомір
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка
Завідуюча ДНЗ № 30 Блага Г.

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує