## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| ДНЗ №2 комбінованого типу управління освіти Ужгородської міської ради |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | зав. ДНЗ №2 Тимко Марія Василівна
2 | Назва об`єкта | зав. ДНЗ №2
3 | Адреса | 88000, м.Ужгород, пров. Приютський, 1 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1920 |  |  |  | немає | ні | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 1204 м.куб. |  |  | від централізованого теплопостачання | ні | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 344 м. кв. |  |  | від власної котельні | ні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 25 |  |  | від бойлерів електричних | ні
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових | ні
а | дітей (дитячі садки) | чол | 75
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  | Наявність власної їдальні |  | Забезпечення ГВС | ні
г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  | ні | ні | відсутній | ні
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | ні | теплолічильник | ні
а | централізоване теплопостачання | наявність |  |  |  | так без приготування їжі | ні | лише витратомір | ні
б | власна газова котельня | наявність | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня | так
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал | ні
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м. | ні
|  |  | 2013 | 2014 | 2015
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 10.12 | 10.12 | 10.12
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води |  |  |  |  | Зав. ДНЗ №2 __________________Тимко М.В.
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 22892 | 30536 | 37174
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 91175 | 114776 | 140218
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 7035 | 7512 | 7988
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує