## Лист3
УЖГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 7
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
88007 Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Дворжака, 41
№ 136 від 05. 07. 2016р. Начальнику управління освіти На №01-8/864 від 04.07.2016 Ужгородської міської ради п. Бабунич О.Ю.
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
1 | Назва суб`єкта | Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№7
2 | Назва об`єкта | загальноосвітній заклад
3 | Адреса | м.Ужгород, вул.Дворжака, 54 "Б" |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1976 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 4593.72 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1120.1 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 21 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 220
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня (відшкодування ДНЗ №1) | наявність | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, не функціонує |  |  | куб. м.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | - | - | -
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | - | - | -
23 | Споживання гарячої води |  | - | - | -
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 32209 | 32480 | 29757
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 17041 | 18146 | 17269
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 523 | 564 | 584
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | - | - | -
| Директор школи |  | О.В.Ціник

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує