**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** .  **ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 26 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** . **88018 Проспект Свободи, 59 тел. e-mail:dnz26uzhgorod@i.ua**

**Від 15. 06. 2017р. № 09-06/ 55**

.. **Характеристика об’єкта бюджетної сфери** .  **таблиця 1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** |  **Назва показників** | **Одиниці виміру** |  **Показники** |
| **1** | Назва суб’єкта  | Дошкільний навчальний заклад загального розвитку № 26  |
| **2** | Назва об’єкта  | Будівля ДНЗ № 26 |
| **3** | Адреса  | м.Ужгород Проспект Свободи 59 |
| **4** | Рік забудови  |  1968р. |
| **5** | Будівельний об’єм будівлі  | куб. м. |  6702м3 |
| **6** | Площа основна будівлі(без врахування підвалів, горищ, ганків |  кв. м. |  1640 |
| **7** | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) |  чол. |  58 |
| **8** | Кількість середньорічна в будівлі  |  |  |
| а |  дітей (дитячі садки) |  чол. |  292 |
| б |  слухачів учбових закладів(школи ПТУ,ВУЗ) |  чол. |  0 |
| в |  відвідувачів (поліклініки) |  чол. |  0 |
| г |  хворих (лікарні) |  чол. |  0 |
| **9** | Тепло забезпечення : |  |  |
| а |  централізоване теплопостачання(ЗОШ №6Модуль) |  наявність |  ні |
| б |  власна газова котельня |  наявність |  ні  |
| в |  власна твердопаливна котельня |  наявність |  ні  |
| **10** | Наявність індивідуального теплового пункту |  наявність |  ні |
| **11** | Забезпечення гарячою водою  |  наявність | від бойлера котельні  |
| **12** | Наявність приладів обліку теплової енергії  |  наявність |  ні |
| **13** | Наявність приладів обліку газу |  наявність |  так |
| **14** | Наявність приладів електричної енергії  |  наявність |  так |
| **15** | Наявність приладів обліку холодної води |  наявність |  так |
| **16** | Наявність приладів обліку гарячої води |  наявність |  ні |
| **17** | Наявність власної їдальні  |  наявність |  так з приготування їжі (харчоблок) |
| **18** | Наявність припливної вентиляції  |  наявність | наявна не функціонує |
|  |  |  |  **2014** | **2015** | **2016** |
| **19** | Режим роботи, діб на рік |  |  251 |  251 | 251 |
| **20** | Режим роботи, годин на добу |  |  12 |  12 |  12 |
| **21** | Споживання теплової енергії ( загальне) |  Гкал |  - |  - |  - |
| **22** | Споживання теплової енергії (тільки опалення) |  Гкал |  - |  - |  - |
| **23** | Споживання гарячої води |  |  - |  - |  - |
| **24** | Покази лічильника газу  |  куб,м. | 87016 |  92240 |  97483 |
| **25** | Покази лічильника електричної енергії  |  кВт\*год. | 171693 | 240152 | 304946 |
| **26** | Покази лічильника холодної води |  куб.м. | 37296 | 40449 |  43931 |
| **27** | Списано твердого палива (товарна накладна) |  тонн |  - |  - |  - |

 **Зав. ДНЗ № 26 /О.І.Ковтик/.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
|  **1. забезпечення ГВП** |  |  |  |
|  2. немає |  |  | **так/ні** |
| від централізованого теплопостачання |  |  | так |
| від власної котельні |  |  | ні |
| від бойлерів електричних |  |  | ні |
| від бойлерів газових |  |  | так |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Наявність власної їдальні** |  |  | **Забезпечення гарячою водою** |
|  |  |  |  так |
| так з приготуванням їжі |  |  |  |
| ( харчоблок) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Наявність припливної вентиляції** |  |  |  |
| відсутня | так |  |  |
| наявна, функціонує | ні |  |  |
| наявна, не функціонує | ні |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Гкал |
| куб м |

 |  |  |  |

 **Зав. ДНЗ № 26 /О.І.Ковтик/.**